Biologie – úloha č. 01

Autor: Marta Najbertová

Měření ventilace plic metodou spirometrie

Cíl

Pomocí spirometrie změřit a určit základní parametry plicní ventilace.

Zadání úlohy

Pomocí spirometru získejte grafický záznam plicní ventilace. Odečtěte z grafu naměřené hodnoty dechového objemu (TV), inspiračního rezervního objemu (IRV), expiračního rezervního objemu (ERV) a vitální kapacity plic (VC). Vypočítejte náležitou hodnotu vitální kapacity plic a určete, kolik procent činí hodnota VC získaná měřením. Určete hodnotu celkové kapacity plic (TLC). Porovnejte naměřené hodnoty VC s hodnotami spolupracovníka a zdůvodněte případné odlišnosti. Uveďte faktory, které mohou ovlivnit hodnoty sledovaných parametrů získané měřením.

Pomůcky

počítač s USB portem se software DataStudio, PASPORT USB Link (Interface), PASPORT senzor spirometr PS – 2152, náustek na jedno použití, nosní spona, návod k senzoru, pracovní návod, pracovní list

Teoretický úvod

Spirometrie je základní vyšetřovací metoda sloužící k posouzení funkčního stavu plic. Slouží k měření plicních objemů a ventilace. Je to způsob měření objemu vzduchu procházejícího plícemi, tedy toho, který při vdechu vstupuje do plic a při výdechu je vydechován. Měření plicního objemu nám umožní pochopit normální funkci plic, ale i chorobné stavy. Spirometrie slouží k hodnocení ventilace plic, a proto se uplatňuje jako vhodná diagnostická a monitorovací metoda pro posouzení a určení dechových obtíží, zejména u pacientů s chronickými plicními chorobami. Vyšetřovaná osoba je při tomto měření přímo spojena s přesným kalibrovaným plynoměrem – spirometrem, výsledkem je grafický záznam – spirograf.

Grafickým záznamem spirometrie je například „Závislost celkového objemu plic na čase“, který budeme v našem experimentu využívat (obr. 1).

Nejvýznamnějším parametrem spirometrického měření je vitální kapacita plic (průměrná hodnota dospělé osoby je 3 – 5 l). VC je objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu nebo nadechnutý po maximálním výdechu, její hodnota je rovna součtu respiračního objemu, rezervního nádechového a rezervního výdechového objemu.

(1)

Její velikost závisí na věku, pohlaví, výšce, váze a také tělesné konstituci.

Jako náležitá hodnota vitální kapacity NVC je označována ta, která respektuje výšku, věk a pohlaví testované osoby. K výpočtu její hodnoty využíváme rovnici Cournanda a Beldwina:
						(2)

(3)

Pro posouzení plicní ventilace je významná hodnota poměru VC a NVC podle vzorce

(4)

Dalšími významnými parametry získanými spirometrií jsou výše zmiňované respirační (dechový) objem TV (průměrná hodnota dospělé osoby je 0,5 l), inspirační (nádechový) rezervní objem IRV (průměrná hodnota 2,5 l) a expirační (výdechový) rezervní objem ERV (průměrná hodnota 1,2 l).

Spirometricky nelze měřit reziduální (zbytkový) objem RV (průměrná hodnota 1,2 l) – objem, který zůstává v plicích po maximální expiraci a tvoří 20 – 30% celkové plicní kapacity. Z tohoto důvodu nelze měřit ani celkovou plicní kapacitu TLC - objem plic po maximálním nádechu.
TLC je součtem VC a zbytkového objemu:

(5) Průměrná hodnota pro dospělé se udává 6 l.

Bezpečnost práce

Je třeba dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce v biologické laboratoři a zásady bezpečné práce s elektrickými zařízeními. Pracovat pečlivě dle návodu práce.

Pokud testovaná osoba začne mít během měření potíže s dýcháním, testování ukončíme. Testována nesmí být osoba, která v současné době trpí respiračním onemocněním, jako je nachlazení nebo chřipka. Každá testovaná osoba používá svůj náustek.

Příprava úlohy (praktická příprava)

Nejprve zodpovíme úvodní motivační otázky.  Prostudujeme pracovní návod a pracovní list. Připravíme měřicí techniku a zkusíme její funkčnost.

Postup práce

Vypracujeme slovníček pojmů v pracovním listu. Připravíme si pomůcky. Provedeme vlastní měření. Získaný grafický záznam uložíme jako soubor DataStudio (*.ds) k dalšímu zpracování. Provedeme analýzu dat v DataStudiu – odečteme hodnoty měřených veličin TV, IRV, ERV a VC z grafického záznamu. Odečtené hodnoty zapíšeme do tabulky v pracovním listu, v grafu vyznačíme sledované veličiny.  Graf vytiskneme – bude přílohou pracovního listu.

Provedeme výpočet zadaných veličin, do tabulky doplníme zbývající hodnoty. Do tabulky zapíšeme i výsledky spolupracovníka a navzájem je porovnáme se svými. Zodpovíme zadané otázky v pracovním listu a vypracujeme závěr.

Nastavení HW a SW

Připojíme spirometr PS-2152 do USB LINKu PS-2100A a propojíme s USB portem počítače (obr. 2).

Spustíme v počítači program DataStudio. V  DataStudiu zvolíme variantu Creative experiment, program sám rozpozná senzor. V nabídce Displays je přednastaveno grafické a digitální zobrazení měřených dat Digits, toto digitální zobrazení měřených dat zrušíme. V nabídce Data zvolíme Total Flow. V nabídce Setup zvolíme Sample Rate 50 Hz.

Program je připraven ke sběru dat.

Příprava měření

Práci provádíme ve dvojicích, jedna osoba je testována, druhá sbírá data, poté se v roli vymění. Každý zpracovává data vlastní.

Seznámíme se s postupem měření. Nasadíme náustek na hlavici senzoru – dbáme přitom na správnou polohu malého trnu vůči zarovnávacímu zářezu na hlavici, náustek držíme mimo dosah proudění vzduchu. Měřič musí být po celou dobu přípravy i sběru dat stejně orientován, v průběhu sběru s ním nepohybujeme.

Testovaná osoba zaujme vzpřímený sed.

Vlastní měření (záznam dat)

Zabráníme tomu, aby testovaná osoba viděla v průběhu testování zobrazované údaje.

Tlačítkem Start zahájíme sběr dat. Na senzoru bliká červený indikátor Wait, po vyrovnání tlaku začne svítit zelený indikátor Ready. V tomto okamžiku je senzor připraven k měření.

Testovaná osoba drží náustek spirometru přímo v jedné ruce, umístí si zužující se konec náustku mezi přední zuby, aby rty náustek těsně obemkly a veškerý vzduch proudil skrz náustek, stiskne nos palcem a ukazováčkem (popř. si ucpe nos sponou). Klidně dýchá po dobu čtyř nádechů, poté provede maximální nádech s maximálním nuceným výdechem tak, aby byl co nejrychleji vydechnut veškerý vzduch. Nakonec provede dva klidné nádechy a výdechy (obr. 3).

Grafický záznam funkčního vyšetření plic uložíme z  nabídky File - Save Activity As … jako soubor DataStudio (*.ds) na místo, které máme vyhrazeno k ukládání souborů.

Pro testování další osoby vyměníme náustek.

Analýza naměřených dat

Vybereme grafický záznam pro analýzu dat: v levém panelu v nabídce Displays zvolíme Graph, v nabídce Choose a Data Source zvolíme Total Flow Run 1 (obr. 4).

Z grafického záznamu zjistíme hodnoty pro dechový objem TV, inspirační (nádechový) rezervní objem IRV, expirační (výdechový) rezervní objem ERV a vitální kapacitu plic VC. Data odečítáme z části grafu maximálního nádechu a výdechu.

Analýza hodnoty dechovému objemu – postup:
Klikneme na Smart Tool na liště grafu. Zobrazený osní kříž v grafu uchopíme myší a se stisknutým levým tlačítkem myši přesuneme na vrcholový bod v části grafu dechový objem. Pohybujeme myší do strany čtverce, který je v osním kříži, dokud se neobjeví symbol trojúhelníku. Poté se stisknutým levým tlačítkem myši přetáhneme kurzor do sedlového bodu, uvolníme levé tlačítko myši. Na svislé ose odečteme hodnotu dechového objemu v litrech s přesností na dvě desetinná místa (obr. 5).

Odečtení hodnot z grafu pro další sledované veličiny IRV, ERV a VC provedeme stejným způsobem. Získané hodnoty všech veličin zapišeme do tabulky v pracovním listu. Vypočteme vitální kapacitu plic podle vztahu (1) a porovnáme s naměřenou hodnotou.

Podle vzorce (Cournand a Beldwin, 1941) (2),  nebo (3) vypočítáme hodnotu náležité vitální kapacity NVC podle pohlaví testované osoby (určení věku se odvíjí od data narození  0,5 roku). Výpočtem získáme hodnotu NVC v ml, zapíšeme ji s přesností na 0,01 l opět do tabulky. Porovnáme získané hodnoty VC a NVC pomocí vztahu (4).

Podle vzorce (5) vypočítáme TLC, získanou hodnotu zaznamenáme do tabulky.

Do tabulky zapíšeme hodnoty spolupracovníka, navzájem je porovnáme a zdůvodníme odlišnosti. Vytiskneme grafický záznam s vyznačenými analyzovanými veličinami TV, IRV, ERV, VC nebo schéma grafu nakreslíme – bude přílohou pracovního listu (obr. 6).

Obrazové  přílohy

Obr. 1: Závislost celkového objemu na čase

Obr. 2: Sestava měřící techniky

Obr. 3: Měření spirometrem

Obr. 4: Grafický záznam spirometrie

Obr. 5: Odečítání hodnoty TV v grafu pomocí Smart Tool

Obr. 6: Grafický záznam spirometrie s vyznačením sledovaných veličin